三维财富广场消防验收改造项目（二次）

竞争性磋商文件

项目编号：LYHR-2023125

采   购   人：临沂三维财富广场商业运营管理有限公司

采购代理机构：临沂鸿睿招标代理服务有限公司

日        期：二〇二三年九月

目  录

第一章   磋商公告	3

第二章   供应商须知	5

供应商须知前附表	5

一、总  则	7

二、磋商文件	10

三、投标文件的编制	12

四、投标文件的递交	15

五、公开报价、评审与成交	15

六、合同的授予	22

第三章   项目说明、要求	24

第四章   授予合同及参考范本	26

第五章  附件	31

# 第一章   磋商公告

一、采购条件

本项目的采购人为临沂三维财富广场商业运营管理有限公司，项目资金来自企业自筹，出资比例100%。该项目已具备招标条件，现就该项目进行竞争性磋商，欢迎符合条件的潜在供应商参加本次采购活动。

二、项目基本情况

1、项目名称：三维财富广场消防验收改造项目（二次）

2、项目类别：工程类

3、采购方式：竞争性磋商

4、采购内容：消防验收改造项目：水泵房阀门管道等除锈、刷漆等；消防泵房排污泵安装；消防控制室安装烟感系统；防排烟风机7处更换或远程故障维修；报警分机等改双电源供电系统；店铺烟感等丢失部分安装调试安装；厨房喷淋系统改造；可燃气体系统改直接改造等等。具体内容详见工程量清单。

5、预算金额：15万元。

三、供应商资格条件

1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格、独立承担民事责任的能力；

2、具有合格的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照），在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3、须提供在“中国裁判文书网”无行贿记录证明及“信用中国”未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购不良行为记录名单证明；未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。

4、以往的招标活动中没有违法、违规、违纪、违约行为。

5、本项目不接受联合体投标；

6、法律法规规定的其他条件。

四、采购文件领取

1.采购文件获取方式及地点：

1、采购文件领取方式：线上

2、采购文件领取截止时间：2023-09-13 17:30:00

3、采购文件领取地点：登录阳光采购服务平台供应商系统网上下载。供应商操作参见首页“服务中心-操作指南”及首页“CA数字证书办理”。采购文件售价：300元/份，售后不退。在招标文件下载截止时间前未支付招标文件费用的，不具备投标资格（采购代理账户信息：账户名称：临沂鸿睿招标代理服务有限公司；开户行：临商银行股份有限公司银雀山支行；账号：818130701421000006；备注：项目简称+单位名称简称。)

2.采购文件发售时间:2023年09月07日8时00分到2023年09月13日17时30分

五、响应文件提交

1、递交方式：线下递交，本项目实行线下开评标，开标时投标单位应准备一式三份纸质版投标文件送至开标地点，一份正本和两份副本，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，电子版文件U盘1份。逾期递交或者未按要求递交纸质版及电子版投标文件的，招标人不予受理。

2、递交截止时间：2023年09月19日 14时30分

3、递交地点：山东三维控股集团有限公司会议室

六、开标时间和地点

1、开标时间：2023年09月19日14时30分

2、开标地点：山东三维控股集团有限公司会议室

七、发布公告的媒介：

本公告在临沂市阳光采购服务平台（http://www.lyygcg.com）、山东三维控股集团有限公司 (shandong-sanwei.cn)网站上发布。

八、其他说明

无

九、联系方式

1.采购人名称：临沂三维财富广场商业运营管理有限公司

采购人地址：临沂市兰山区半程镇

采购人联系人：集团工程部

采购人联系电话：15865396008

- 采购代理机构名称：临沂鸿睿招标代理服务有限公司

采购代理机构地址：临沂市兰山区陶然路联安现代城2008室

采购代理机构联系人：赵工

采购代理机构联系电话：17805390768

- 监督电话

# 0539-7166516

# 第二章   供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：临沂三维财富广场商业运营管理有限公司 地 址：临沂市兰山区半程 |
| 2 | 采购平台 | 山东省公共资源（国有产权）交易中心临沂分中心、临沂市公共资源交易有限公司-阳光采购服务平台（http://www.linyi.ygcgfw.com/） |
| 3 | 采购代理机构 | 采购代理机构：临沂鸿睿招标代理服务有限公司 地址：临沂市兰山区陶然路联安现代城2008室 联系人：赵工 联系方式：17805390768 邮箱：linyihrzb@163.com |
| 4 | 项目名称 | 三维财富广场消防验收改造项目（二次） |
| 5 | 项目详细情况 | 消防验收改造项目：水泵房阀门管道等除锈、刷漆等；消防泵房排污泵安装；消防控制室安装烟感系统；防排烟风机7处更换或远程故障维修；报警分机等改双电源供电系统；店铺烟感等丢失部分安装调试安装；厨房喷淋系统改造；可燃气体系统改直接改造等等。具体内容详见工程量清单。 |
| 6 | 资金来源 | 自筹。 |
| 7 | 出资比例 | 100%。 |
| 8 | 资金落实情况 | 已落实。 |
| 9 | 采购范围 | 消防验收改造项目：水泵房阀门管道等除锈、刷漆等；消防泵房排污泵安装；消防控制室安装烟感系统；防排烟风机7处更换或远程故障维修；报警分机等改双电源供电系统；店铺烟感等丢失部分安装调试安装；厨房喷淋系统改造；可燃气体系统改直接改造等等。具体内容详见工程量清单。 |
| 10 | 工期 | 30天 |
| 11 | 质量要求 | 达到国标或行业标准以上标准,通过第三方验收合格，顺利取得证书。 |
| 12 | 资格审查方式 | 资格后审。 |
| 13 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格、独立承担民事责任的能力； 2、具有合格的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照），在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 3、须提供在“中国裁判文书网”无行贿记录证明及“信用中国”未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购不良行为记录名单证明；未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。 4、以往的招标活动中没有违法、违规、违纪、违约行为。 5、本项目不接受联合体投标； 6、法律法规规定的其他条件。 |
| 14 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 15 | 投标有效期 | 90天。 |
| 16 | 投标保证金 | 交纳方式：请务必使用采购平台系统中供应商登记时基本情况中填写的开户账号（基本账号）交纳； 交纳账户名称：临沂市公共资源交易有限公司； 开户银行：青岛银行股份有限公司临沂兰山支行； 交纳账号：请登录采购平台供应商账号查询； 交纳形式：转账、电汇等方式； 交纳金额：3000元（叁仟元整）； 交纳时间：请务必于递交投标文件截止时间1个工作日前交纳（即2023年09月18日17: 30时前）。 注： - ①交纳保证金时请备注：LYHR-2023125投标保证金（包号）； ②未按规定方式、形式、金额及时间交纳投标保证金的，其投标文件可能会被拒绝，造成的后果由供应商自行承担。 |
| 17 | 投标文件份数 | 纸质版投标文件：正本一份、副本二份，胶装装订、加盖公章。电子版文件U盘1份。 |
| 18 | 装订要求 | 每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 19 | 投标截止时间 | 2023年09月19日14时30分。 |
| 20 | 递交投标文件地点 | 山东三维控股集团有限公司会议室 |
| 21 | 磋商时间和地点 | 磋商时间：2023年09月19日14时30分。 地点：山东三维控股集团有限公司会议室。 |
| 22 | 是否退还投标文件 | 否。 |
| 23 | 磋商小组的 组建 | 磋商小组构成：3人。其中采购人代表1人，专家2人； 评标专家确定方式：采购平台专家库中随机抽取。 |
| 24 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | 是。 |
| 25 | 最高限价 | 本次采购设有最高限价：15万元。供应商投标报价时，总报价不应超过（含等于）最高限价，否则做废标（无效标）处理。 |
| 26 | 中标服务费 | 中标服务费由成交供应商支付。 |
| 27 | 履约保证金 | 无 |
| 28 | 付款方式 | 30%预付款，全部完成后通过第三方验收合格进行结算，开具增值税专票（3-9个点都可以），付至合同总金额的97%，剩余3%为质保金，质保期满之日起15日内一次性付清。 |
| 29 | 其他 | 无论投标结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关的费用。供应商一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。 |
| 特别提示 （1）本次采购活动中，供应商有不超过三次报价机会,在采购范围不变的情况下供应商第二次报价不得高于第一次报价，否则磋商小组有权据此对其做出无效报价的决定。特殊情形时由评审委员会确定报价次数。 |  |  |

## 一、总  则

1.适用法律及范围

本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。本次采购仅适用于第一章《磋商公告》中所叙述的项目。

2.定义

2.1“采购人”系指临沂三维财富广场商业运营管理有限公司。

2.2“采购代理机构”系指临沂鸿睿招标代理服务有限公司。

2.3“供应商”系指响应、参加投标竞争的的法人单位。

2.4“磋商小组”系指由采购人依法负责组织，由采购人和有关专家组成以确定成交供应商的临时组织。

2.5“成交供应商”系指由磋商小组评审确定的对磋商文件做出实质性响应较强，综合竞争实力最优，取得与采购人签订合同资格的供应商。

2.6本磋商文件中的“甲方”系指本项目的采购人，“乙方”系指本项目的成交供应商。

2.7原件系指最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本或供应商所在地公证处出具的文件复制件公证书。

2.8上一年度是指从上一年1月1日至项目磋商公告发布之日，上两年度是指从上两年1月1日至项目磋商公告发布之日，以此类推。

3.使用文字种类、计量单位及货币种类

3.1磋商文件、投标文件、采购代理机构与供应商之间有关投标所有书面形式（包括书面文字、电传、传真，下同）的来往函件、记录等均应使用简体中文。

3.2除磋商文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位。

3.3磋商文件及投标文件中有关货币的数额表示全部以人民币计算。

4.投标费用

供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.合格的供应商

5.1供应商必须满足本磋商文件第一章《磋商公告》中的相关要求。

5.2供应商必须在采购平台报名、下载磋商文件并向采购代理机构购买磋商文件。

5.3在以往的采购活动中没有违纪、违规、违约等不良行为。

5.4供应商必须遵守国家、山东省、临沂市有关的法律、法规和政策。

5.5磋商文件的其它规定和要求。

5.6合格的供应商将具有参加被评审的资格。

6.投标有效期

6.1投标文件的有效期为自投标截止时间起90日。在此期间，凡符合本磋商文件要求的投标文件均保持有效；供应商的投标文件将受磋商文件约束，如供应商被授予合同，供应商不得拒绝。

6.2原定投标有效期终止之前，若出现特殊情况，采购代理机构可以书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求。

6.3供应商须以书面形式答复是否接受延长投标有效期的要求。

6.4供应商可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。接受延长投标有效期的供应商不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标保证金有效期。

6.5本须知第7条投标保证金的规定适用于延长后的投标有效期。

7.投标保证金

供应商的投标保证金是投标文件的组成部分，采购代理机构有权拒绝未按磋商文件规定交纳投标保证金的供应商的投标。

7.1请务必使用采购平台系统中供应商登记时基本情况中填写的开户账号（基本账号）交纳。

交纳账户名称：临沂市公共资源交易有限公司

开户银行：青岛银行股份有限公司临沂兰山支行

交纳账号：请登录采购平台供应商账号查询

交纳形式：转账、电汇等方式

交纳金额：3000元（叁仟元整）；

交纳时间：请务必于递交投标文件截止时间1个工作日前交纳（即2023年09月18日17:30时前）

注：

①交纳保证金时请备注：LYHR-2023125投标保证金

②未按规定方式、形式、金额及时间交纳投标保证金的，其投标文件可能会被拒绝，造成的后果由供应商自行承担。

7.2若证实供应商存在下列行为之一，其投标保证金不予退还，因此造成采购人、采购代理机构的损失须由供应商承担：

7.2.1供应商弄虚作假或与其他供应商串通骗取中标；

7.2.2投标截止时间之后至投标有效期终止期间撤回其投标文件；

7.2.3供应商未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同协议；

7.2.4因成交供应商主观过错被废除授标；

7.2.5成交供应商不能履行采购合同或放弃中标的；

7.2.6法律法规规定的其它损害国家利益、社会公共利益的情形。

8.基础资料提供

8.1供应商确认采购代理机构提供的基础资料存在的缺项漏项或计算误差，应于磋商文件发售截止日之前，以书面形式（加盖供应商单位公章，加盖供应商单位公章发送至代理公司邮箱linyihrzb@163.com）向采购代理机构提出。供应商未在规定的时间内对采购代理机构提供的基础资料提出异议，视为供应商已认可采购代理机构提供的资料包含了本项目所需的基础资料全部内容。

8.2供应商认为磋商文件存在倾向性、排斥性或影响竞争的其他不当条款的，请书面形式（加盖供应商单位公章，加盖供应商单位公章发送至代理公司邮箱linyihrzb@163.com）向采购代理机构提出，采购代理机构及时给予答复。磋商文件如有实质性变动的，采购单位可视具体情况延长投标截止时间和开标时间，并在规定的投标截止时间3日前，将变更时间在采购平台上发布。未在要求的时限内提出，则视为磋商文件不存在影响竞争的不当条款。

## 二、磋商文件

8.磋商文件的组成

8.1供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。磋商文件包括下列内容：

  - 磋商公告

  - 供应商须知

  - 项目说明、要求

  - 授予合同及参考范本

  - 附件

8.2采购代理机构在投标截止时间前，在采购平台上发出的对磋商文件的澄清、修改、补充或变更内容，均为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

8.3供应商获取磋商文件后，应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照磋商文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由供应商承担；并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

9.磋商文件的澄清、修改、补充

9.1供应商若对磋商文件、现场勘查有任何疑问，应于磋商文件下载截止时间之日起1日内以书面版扫描件加盖单位公章和电子版可编辑格式（word、Excel等）发送至采购代理机构电子邮箱（linyihrzb@163.com），并电话通知采购代理机构，向采购代理机构提出澄清要求；若没有，视为供应商对磋商文件、现场勘查无任何异议。采购代理机构对收到的任何澄清要求将在采购平台上予以答复，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。

9.2磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以在采购平台上通知的明确的内容为准，与磋商文件发出形式相同（采购代理机构将澄清文件上传至采购平台后系统会自动向供应商在基本信息里填写的负责人发送短信），由供应商自行下载。供应商应登录发布本磋商文件的采购平台供应商账号，查看有无磋商文件澄清，未及时登录查看下载的，责任自负。供应商下载澄清文件后，既被认定为收到澄清文件并予以确认。

9.3当磋商文件、磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在采购平台上的通知为准，若在采购平台上发出通知，则视为所有供应商都已收到磋商文件的澄清、修改、补充等内容。

9.4在投标截止时间前，无论出于何种原因，采购代理机构均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行修改。

9.5为使供应商编写投标文件时有充分的时间对磋商文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购代理机构有权推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更在采购平台上通知所有购买同一磋商文件的供应商。

9.6自磋商文件发布至正式开标前，供应商除就标书问题与采购人进行咨询外，禁止以任何其他方式与采购人进行沟通接触，否则予以取消投标资格。

10. 答疑会和现场考察

10.1根据采购项目和具体情况，可以组织召开标前答疑会或组织供应商对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，将通过采购平台通知所有购买了磋商文件的供应商。

10.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

11. 解释权

11.1本次采购的最终解释权归采购代理机构，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的书面解释为准。

11.2磋商文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理机构对此所做解释以相关的法律、法规的规定为依据。

11.3若供应商没有按磋商文件的规定提出异议，则视为供应商同意及接受本磋商文件之全部内容及条款。

12. 知识产权

12.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

12.2 采购人享用本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

12.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 三、投标文件的编制

13.投标文件的组成

13.1供应商编制的投标文件必须符合有关法律、法规的要求。供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其投标对磋商文件做出实质性响应。如供应商未能按磋商文件要求提交全部资料，或没有按照磋商文件要求做出实质性响应，磋商小组有权取消其中标资格。

13.2投标文件由商务标书和技术标书两部分组成。

13.3商务标书

13.3.1商务标书目录；

13.3.2投标函（格式见附件）；

13.3.3法定代表人授权委托书（法定代表人参加本项目的投标时，无需填写法定代表人授权委托书，但须在投标文件中附法定代表人的身份证原件扫描件；格式见附件）；

13.3.4公开报价表、报价明细表（供应商应对所采购的所有设备编制报价，不得缺项漏项，格式见附件）

13.3.5供应商基本情况表（格式见附件）；

13.3.6参加本采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式见附件）；

13.3.7商务条款偏离表（格式见附件）；

13.3.8 资格资质证明材料

（1）有效内的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本(三证合一的只需提供营业执照副本)；

（2）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书及其身份证；

（3）在“中国裁判文书网”无行贿记录证明及“信用中国”未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购不良行为记录名单证明，未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

13.3.9 提供2022、2023任一年度审计报告或资信证明或财务状况良好声明函(格式见附件)；

13.3.10业绩（2020年1月1日以来）一览表；（格式见附表）；

13.3.11供应商认为需要提供的其他材料。

备注：1、上述所有资格审查文件应为有效证件，供应商对证件的真伪、有效性负法律责任；

2、所有资格审查文件资料须为原件复印件，加盖供应商公章，所有材料须按要求提供、清晰完整且真实可靠（注：相关证件必须清晰，可辨别）未按规定提供视为无效投标，按废标处理。

13.4技术标书由以下（包括但不限于）部分组成以下内容：

13.4.1技术标书目录；

13.4.2技术条款偏离表（格式见附件）；

13.4.3 施工程序总体设想。

13.4.4 施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺。

13.4.5 劳动力和材料投入计划及其保证措施。

13.4.6 机械设备投入计划。

13.4.7 施工平面布置和临时设施布置。

13.4.8关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案。

13.4.9供应商认为需要提交的其他资料文件；

备注：本项目为线下招投标，为方便唱标，请报价人另外准备一式三份《公开报价一览表》（格式见附件），《公开报价一览表》须加盖公章，用密封袋单独密封。在密封袋封面加盖报价单位公章并注明开标一览表、项目名称、报价人名称，与报价文件同时提交。如未按要求提供则视为无效标。

14.投标文件格式

投标文件包括本须知第14条中规定的内容，供应商提交的投标文件应当使用磋商文件所提供的格式，可以相同格式扩展或另行编写。未提供参考格式的，供应商自行设计表格及编写相关内容。

15.投标报价说明

15.1供应商应根据招标代理机构提供的采购文件、各自情况等进行投标报价的编制，报价应包括招标范围内的全部内容，包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金等相关服务的所有费用。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡供应商在报价中未列明但又为货物所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

15.2本次采购活动中，供应商有不超过三次报价机会，在采购范围不变的情况下供应商第二次报价不得高于第一次报价，否则磋商小组有权据此对其做出无效报价的决定。

15.3最低报价不是中标的唯一因素，供应商所报方案、产品的质量和服务等须符合磋商文件的要求和规定。

15.4开标时，《公开报价表》内容与投标文件中的相关内容必须一致，若不一致，以《公开报价表》为准，且磋商小组有权据此做无效投标处理。

15.5大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的投标报价，则其报价将被拒绝。

15.6在评标过程中，磋商小组发现供应商的报价或个别单价明显高于或低于其他报价的，应当要求该供应商做出说明，其说明报价高或低的理由是否合理，须经磋商小组会2/3的评委认定；磋商小组有权据此对其做出无效报价的处理。

15.7本次采购不接受供应商以联合体形式投标且只能投报一个方案。

16.报价文件份数和签署

16.1 报价人应按照本须知第13款的要求，准备一式三份报价文件（一份正本、二份副本），每份报价文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2 报价文件的正本和所有的副本均需使用A4纸打印或复印，在采购文件要求签字的地方均由报价人法定代表人或其授权代表签字。报价文件正本中，每一页均应由报价人加盖公章，或者由报价人法定代表人或授权代表签名，其中规定格式的文件应当按要求签名和加盖报价人公章。

16.3 除报价人对错处做必要修改外，报价文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由报价文件签署人签字/盖章。

16.4 电子版文件U盘1份。

- 17.报价文件的密封和标记（格式见附件）

17.1报价人应将报价文件正本和所有副本用密封袋密封，并在封口启封处加盖报价人单位公章或法定代表人/授权代表签署。

17.2 密封袋上应注明采购项目名称、项目编号及“请勿在  年  月  日 时 分之前启封”的字样。

- 四、报价文件的递交

18.报价文件的递交

报价人应按采购文件第一章《竞争性磋商公告》中规定的地点，于报价截止时间前递交报价文件。

19.迟交的报价文件

采购代理机构将拒绝并原封退回在规定的报价截止时间后送达的任何报价文件。

20.报价文件的补充、修改和撤回

20.1 报价人在递交报价文件后，在规定的报价截止时间前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的报价文件，并以书面形式递交至采购代理机构，修改或撤回其报价文件。补充、修改的内容为其报价文件的组成部分。

20.2 报价人对报价文件的补充、修改，应按本须知第16条的规定进行编制和签署，并按本须知第17条的规定进行密封、标记，同时还应在封套上加注“修改”字样。修改文件同样必须在报价截止时间前送达采购代理机构。

20.3在报价截止时间之后，报价人不得对其报价文件做任何实质性修改。

20.4在报价截止时间至采购代理机构在采购文件中规定的报价有效期期满之间的这段时间内，报价人不得撤回其报价文件。

- 五、公开报价、评审与成交

21.公开报价

21.1 采购代理机构将在采购文件第一章中规定的时间和地点组织开标。报价人应委派授权代表准时参加，参加开标的授权代表须签到以证明其出席。

21.2 按照本须知第19条规定，同意撤回的报价文件将不予开封。

21.3 开标由采购代理机构主持，邀请采购人、报价人、财政部门和有关监督部门代表参加，财政部门和有关监督部门可视情况派员现场监督。

21.4 开标时，在监督人监督下由采购人委托的公证人员检查报价文件密封情况并公证。

21.5 开标时，采购代理机构工作人员将当众拆启并宣读每个报价人的《公开报价一览表》中的报价，以及采购代理机构认为合适的其他详细内容。

21.6 采购代理机构将做开标记录，开标记录包括按本须知第22.3）款规定在开标时宣读的全部内容。

22.报价文件的有效性

22.1 开标时，报价文件出现下列情形之一的，应当作为无效报价文件，不得进入评审：

- 22.1.1逾期送达或者未送达指定地点的。

- 22.1.2报价文件未按要求密封的。

- 22.1.3要求加盖公章处未加盖公章的。

- 22.1.4法律、法规及采购文件规定的其它情况。

22.2 采购代理机构将有效报价文件送谈判小组评审、比较。

23. 采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

23.1 符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

23.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

23.3 供应商的报价均超过了最高限价的；

23.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.磋商小组

24.1开标后，磋商小组进行评标。

24.2根据本项目的特点依法组建磋商小组，其成员由采购人的代表和有关方面的专家组成，成员人数为三人或三人以上单数；其中，有关方面的专家不少于成员总数的三分之二。

24.3磋商小组独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标候选人或直接确定成交供应商。

24.4磋商小组将对供应商的商业、技术秘密予以保密。

25.评标过程的保密性

25.1公开开标后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向供应商及与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中,如果供应商试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

26.投标文件的初审

26.1在详细评标之前，磋商小组将依据磋商文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。实质性响应的投标应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指影响到磋商文件规定的合同内容、服务质量，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。磋商小组决定投标文件的响应性是根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

26.2审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.3在商务评议时，若出现下列情况之一的，磋商小组有权利拒绝该供应商的投标，取消其磋商资格：

- 26.3.1供应商未按磋商文件要求交纳投标保证金的。

- 26.3.2投标函、公开报价表、法定代表人授权委托书中未加盖供应商公章；投标函、法定代表人授权委托书中法定代表人未签字/印章（或签字/印章人无法定代表人有效授权书的）。

- 26.3.3提供资质证书材料虚假、过期失效的。

- 26.3.4投标文件未按磋商文件规定编制或字迹模糊不清，难以辨认的。

- 26.3.5供应商报价混乱、前后描述不一致差异较大等情形导致磋商小组无法评审的。

- 26.3.6供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按磋商文件规定提交备选投标方案的或磋商文件有其它说明的除外）。

- 26.3.7投标有效期不足的。

- 26.3.8提供虚假材料参加投标的。

- 26.3.9公开唱标后，供应商撤回投标、退出评标的。

- 26.3.10供应商相互串通投标的，详细如下：

不同供应商的投标文件内容存在非正常一致的；

不同供应商的投标文件错漏之处一致的；

不同供应商的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

不同供应商的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

不同供应商的投标文件相互混装的；

不同供应商使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金的；

磋商小组认定的其他串通投标情形。

- 26.3.11妨碍采购人、采购代理机构或其他供应商的合法权益。

- 26.3.12供应商向采购人、采购代理机构、磋商小组提供不正当利益的。

- 26.3.13投标文件符合磋商文件中规定无效投标的其它商务条款。

- 26.3.14法律、法规规定的其它情况。

26.4在技术评议时，如发现下列情况之一的，磋商小组有权利拒绝该供应商的投标，取消其磋商资格：

26.4.1投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的。

26.4.2投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的。

26.4.3供应商复制磋商文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分，而没真实描述投标项目实际技术指标的。

26.4.4投标文件符合磋商文件中规定无效投标的其它技术条款。

26.4.5投标文件不满足磋商文件技术条款中主要参数要求或提供的主要参数无技术资料支持的。

26.5提交最后报价。

本次采购活动中，合格供应商共有不超过三次价报机会，在采购范围不变的情况下供应商第二次报价不得高于第一次报价，否则磋商小组有权据此对其做出无效报价的决定。

经磋商确定实质性响应的供应商后，磋商小组要求所有实质性相应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不少于3家。注：最终单价的确定依据最终报价与投标文件报价的比例同比下浮。

27.投标文件的评价和比较

27.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的投标文件和最后报价进行综合评分。

27.2评定的标准和方法:

（1）本次评标的标准和方法采用综合评分法。在满足磋商文件所要求的必要合格条件的前提下，磋商小组对各供应商投标报价、技术要求、企业履行合同能力、社会信誉、近期业绩、优惠条件、售后服务等综合条件进行评审，按最终得分确定中标候选人或成交供应商。

（2）磋商小组成员综合评定各供应商提交的投标文件，由磋商小组按评标办法并综合各成员意见，确定中标候选人或成交供应商。同时将中标结果通知所有参加投标的供应商。如果第一中标候选人无法按磋商文件要求的供货时间及时供货，则取消中标资格，其投标保证金不予退还，然后确定得分第二名的中标候选人成为成交供应商。同时将中标结果通知所有参加投标的供应商；只宣布结果，不解释未中标原因。

（3）确定中标候选人的，由采购人根据中标候选人排名情况按顺序依次确定最终成交供应商。并按有关规定向其发出中标通知书。如发现以下任一情况，均作无效投标处理：

a供应商相关资质达不到磋商文件要求或虚假的。

b供应商业绩有一例或一例以上虚假的。

c供应商所投产品的设计、生产、制造技术含量低或不符合磋商文件要求的。

d其他与磋商文件、投标文件不符的情况。

具体评标办法：

| 评分因素及分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价得分 30分 |  | 以招标文件要求且报价价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。 |
| 商务技术部分 | 施工程序总体设想及施工阶段划分（15分） | 对项目施工程序总体设想及施工阶段划分进行综合评分： （1）对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理、措施先进、具体、有效、成熟，采用了新技术、新工艺、新材料、新设备；施工段划分呼应总体表述，划分清晰、合理、符合规范要求得15-13分。 （2）对项目总体有一定认识，表述清晰、完整，措施具体有效；施工段划分呼应总体表述，划分清晰，符合规范要求得12-5分。 （3）对项目认识不足，表述不清晰，措施不具体，施工段划分不合理，得1分。 （4）不体现此项内容的不得分。 |
|  | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺 （10分） | 对项目施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺进行综合打分： （1）关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行；关键节点的控制措施有力、合理、可行；提供额外评委认为有价值的承诺条款，进度违约责任承诺具体并有突出的优势；可完全满足招标文件要求，得10-8分。 （2）关键线路清晰、准确、完整，计划编制可行。关键节点的控制措施合理，可行。进度违约责任承诺具体，提供额外评委认为有价值的承诺条款，可得7-5分。 （3）关键线路基本准确，计划编制基本合理；关键节点的控制措施基本可行；进度违约责任承诺具体，得4-2分。 （4）对项目认识不足，表述不清晰，措施承诺不具体得1分 （5）不体现此项内容的不得分。 |
|  | 劳动力和材料投入计划极其保证措施（15分） | 对劳动力和材料投入计划极其保证措施进行综合评分 （1）投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。保证措施具体合理可行性高并有突出优势得15-13分 （2）投入计划与进度计划呼应，可满足施工需要，调配投入计划基本合理、准确。保证措施具体合理可行得12-8分。 （3）投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。保证措施具体可行性相较一般得7-4分。 （4）投入计划与进度计划不呼应，计划编制不合理，不能满足施工需要得3-1分。 （5）不体现此项内容的不得分。 |
|  | 企业业绩（5分） | 2020年1月1日至今已完成类似项目每个得1分，最高得分5分。 |
|  | 机械设备投入计划（5分） | （1）投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，采用先进机械设备，可完全满足招标文件要求得5-4分。 （2）投入计划与进度计划呼应，满足施工需要得4-3分。 （3）投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要得2-1分。 （4）不体现此项内容的不得分。 |
|  | 施工平面布置和临时设施布置（5分） | （1）总体布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合安全、文明生产要求得5-4分。 （2）总体布置合理，能满足施工需要，基本符合安全、文明生产要求得3-2分。 （3）总体布置基本合理，基本满足施工需要得1分。 （4）不体现此项内容的不得分。 |
|  | 安全文明施工和风险防范措施（5分） | （1）针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的实施措施，采用规范正确、清晰得5-4分。 （2）针对项目实际情况，有合理的措施且具体、完整，采用规范正确得3-2分。 （3）针对项目实际情况，有基本合理的措施，采用规范正确得1分。 （4）不体现此项内容的不得分。 |
|  | 质量保证和质量违约责任承诺（10分） | 应用新技术、新工艺、新材料、新设备，针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施。超过磋商文件的质量要求。质量 违约责任承诺具体，经济赔偿最大的得10-9 分； 针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施。满足磋商文件的质量要求。质量违约责任承诺具体，经济赔偿次大的得 8-6 分； 具体措施可行，满足磋商文件的质量要求，质量违约责任承诺具体得 5-2分； 措施不可行，没有质量违约责任承诺的得0 分。 |

说明：

本细则只针对有效投标文件予以评分。磋商小组评审仅依据磋商文件、投标文件和相关法律法规，不寻求其他外部依据。

评分时，评委的平均分四舍五入保留至小数点后二位。

汇总各评委打分进行算术平均，计算出各供应商的综合得分。按综合得分进行排序，确定排名第一者为成交供应商。

30.特别说明

30.1无论投标结果如何，采购人无向供应商解释其中标、未中标原因的义务。

30.2无论投标结果如何，供应商的投标文件均不退还。

30.3无论中标与否,已领取标书的供应商对磋商文件负保密责任。

31.特殊情况下的评标方法

到投标截止时间参加投标供应商不足三家的，以及在评标期间出现符合条件的供应商对磋商文件作出实质响应的供应商不足三家的，应予以废标重新组织采购。

## 六、合同的授予

32.合同授予标准

本项目的采购合同将授予按本须知第29条规定确定的成交供应商。

33.中标通知书

33.1在投标有效期期满之前，采购代理机构将以书面形式通知成交供应商，确认其投标已被接受。

33.2中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

34.签订合同

34.1成交供应商应按中标通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。磋商文件、成交供应商的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。合同盖章生效。

34.2成交供应商无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，并按相关法律法规规定处理。

35.中标服务费

35.1参照国家计委《代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委办公厅《关于代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）等有关规定执行，由成交供应商支付。

35.2如果成交供应商按照按照本须知第33条的规定执行，采购人将取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人可将标授予下一个中标候选人，或重新采购。

# 第三章   项目说明、要求

一、项目基本情况

1、项目名称：三维财富广场消防验收改造项目（二次）

2、建设单位：临沂三维财富广场商业运营管理有限公司

3、项目地点：甲方指定地点

4、项目概况：消防验收改造项目：水泵房阀门管道等除锈、刷漆等；消防泵房排污泵安装；消防控制室安装烟感系统；防排烟风机7处更换或远程故障维修；报警分机等改双电源供电系统；店铺烟感等丢失部分安装调试安装；厨房喷淋系统改造；可燃气体系统改直接改造等等。具体内容详见工程量清单。

5、最高限价：限总价15万元，为全费用价格，所有工程均包含拆旧换新及原附属设施复位，包括人、材、机、管理费、利润、风险费、措施费、规费、税金等为完成本项目的所有费用。

6、项目内容：水泵房阀门管道等除锈、刷漆等；消防泵房排污泵安装；消防控制室安装烟感系统；防排烟风机7处更换或远程故障维修；报警分机等改双电源供电系统；店铺烟感等丢失部分安装调试安装；厨房喷淋系统改造；可燃气体系统改直接改造；货梯房等地方应急照明系统安装；喷淋系统改造及更换；应急照明和疏散指示线路改造；防火门更换和维修闭门器；防火门填充及封堵；防排烟防火阀更换；送风机管道更换；排烟风机管道更换；部分灭火器更换；配备灭火器箱；6号打印机更换；7号机等故障维修；层显更换；手报更换；防火卷帘开关、蓄电池更换；更换防火卷帘；消火栓系统改造更换；应急照明系统、安全出口指示标志等更换；货梯间中庭电缆老化，更换；南北室外消防疏散楼梯人工除锈重刷防火漆；整体联动试验（螺母、电缆、卡扣等）等材料，配合验收时联动试验调试费；CRT更换主机，重做系统；消防车道划定“消防车道严禁占用”等标识；室外水泵接合器、室外消火栓等制作永久性标识；所有厨房区域做防火分割，门窗应采用乙级防火；厨房内电线裸露处理，做好防护。

7、各投标单位投标时必须在控制价以内报价,否则做废标（无效标）处理。

8、质量要求：达到国标或行业标准以上标准,通过第三方验收合格，顺利取得相关证书。

二、编制依据

1、工程量依据委托方提供的设计施工图纸及维修改造做法方案。

2、工程量清单计价依据2003年《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》《山东省修缮工程消耗量定额》；及配套2011年《山东省建筑工程价目表（现行营改增税率）》、2011年《山东省安装工程价目表（现行营改增税率）》；2011年《山东省修缮工程价目表（现行营改增税率）》；《山东省建筑工程量清单计价规则》、《山东省安装工程量清单计价规则》、《山东省修缮工程量清单计价规则》；以及工程造价管理部门发布的有关现行费用定额和相关规定。规费及税金按现行标准计取，建筑、安装工程均按三类计取，人工工日按53元/工日计取。

3、主要材料（项目）单价按现行市场中档材质考虑，经委托方认可。

三、商务要求及其他

1、付款方式：30%预付款，全部完成后通过第三方验收合格进行结算，开具增值税专票（3-9个点都可以），付至合同总金额的97%，剩余3%为质保金，质保期满之日起15日内一次性付清。

2、工期：30天。

3、施工地点：采购人指定地点。

四、有关问题说明

1、具体详见清单。

五、技术要求、清单（见附件）

第四章   授予合同及参考范本

一、授予合同前调整货物数量的权力

采购人在授予合同前，有权在法定范围内对货物进行适当调整并按供货数量据实结算。

二、签订合同

1) 成交供应商在收到《中标通知书》后，由采购人与成交供应商签订合同，如有特别约定的，从其约定。

2）由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

3) 合同签订的内容不能超出磋商文件和投标文件的实质性内容。

4) 磋商文件、投标文件、中标通知书及成交供应商在评审过程中就有关问题做出的书面说明或承诺等是合同的组成部分。

5）成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

6) 违约责任、风险承担等其他事项在签订合同时双方具体约定。

参考范本

采 购 合 同

（合同仅供参考，最终以双方协商签订为准）

项目名称:

项目编号:

甲    方:

乙    方:

## 合同协议书

（供参考）

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。

6.工程承包范围：                                      。

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）(¥元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） (¥元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） (¥元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） (¥元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） (¥元)。

2.合同价格形式：                      。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于年月日签订。

#### 十、签订地点

本合同在签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。

发包人：  (公章)                  承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）

组织机构代码：              组织机构代码：  

地  址：            地  址：  

邮政编码：            邮政编码：

法定代表人：                  法定代表人：      

委托代理人：                  委托代理人：

电  话：          电  话：

传  真：          传  真：  

电子信箱：       电子信箱：

开户银行：          开户银行：

账  号：              账  号：

第五章  附件

附件一：

投 标 函

临沂三维财富广场商业运营管理有限公司：

经研究，我方决定参加                   项目（项目编号             ）的采购活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1.我方完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求，按规定提交投标文件数量。

2.如果我方的投标文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺，保证按期完成项目的实施。

3.我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择成交供应商的权利。

4.我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5.我方同意按磋商文件要求交纳投标保证金，遵守贵机构对本次项目所做的有关规定。

6.我方投标文件的有效期为投标截止时间起90个工作日。

7.我方若未成为成交供应商，贵机构有权不做任何解释。

8.我方与本此投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：

邮政编号：

电    话：

传    真：

开户单位：

开户银行：

账    号：

供应商全权代表姓名、职务：

供应商全称（公章）：

法定代表人签字：

年  月  日

附件二：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）  系  （供应商名称）  法定代表人，现授权委托     （姓名、职务或职称）为我单位本次项目的全权代表，以本单位的名义参加临沂鸿睿招标代理服务有限公司组织的采购活动，全权代表在参加           项目（项目编号：            ）过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无权转让委托权。特此委托。

(附贴全权代表人身份证原件复印件)

全权代表姓名：            性 别：           年 龄：

单  位：                  部 门：           职 务：

供应商（公章）：

法定代表人签字：

年   月   日

附件三：

### 公开报价表

项目名称：

项目编号：

| 投标报价（元） | 小写： |
| --- | --- |
|  | 大写： |
| 工期 |  |
| 其他 |  |

注：

1、本表务必填写清楚，准确无误；

2、报价含项目完成并验收合格前的所有费用；

3、本表不够可按相同格式加以扩展。

供应商：（加盖公章）

供应商法定代表人或其全权代表：（签字或印章）

日  期：    年  月

1、已标价工程报价清单

- 其它计费表格

### 3、主要材料选用表

主要材料选用表

工程名称：

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 品牌/厂家 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表中所列材料应仅限于承包人自行采购范围内的材料。本表格可以按照同样的格式扩展。

附件：

- 施工组织设计

1．报价人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本项目的主要施工设备表

附表二 拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 施工总平面图

附表六 临时用地表

- 附表：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（ KW ) | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1、报价人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按采购文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2、施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

- 附表：施工总平面图

报价人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

- 附表：临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：

- 项目管理机构

- （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 |  |  | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

附件四：

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  | 主要业务 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  |  | 现有职工人数 |  |  |  |  |
| 行政管理人数 |  |  |  | 技术人员人数 |  |  |  |  |
| 营业执照 |  | 1.执照编号 2.营业范围 3.发照部门 |  |  |  |  |  |  |
| 单位资质 |  | 1.执照编号 2.资质等级 3.发证部门 |  |  |  |  |  |  |
| 单位注册地址 |  |  |  | 单位联系人、联系方式 |  | （电话、传真、邮址） |  |  |
| 单位成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  | 开户行、开户名称、银行帐号 |  |  |  |  |  |  |
| 驻临沂市固定经营场所或售后服务机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 注册地址 |  | 联系人 |  | 联络方式 |  |  | 业务范围 |

供应商：（公章）

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年  月  日

附件五：

商务条款偏离表

| 序号 | 磋商文件 |  | 投标文件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |  |

供应商：（公章）

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年  月  日

附件六：

同类项目业绩一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 采购内容 | 合同总价 | 签订合同时间 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应在本表之后附合同原件扫描件等相关证明材料。

供应商：（公章）

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年  月  日

附件七：

技术条款偏离表

| 序号 | 磋商文件 |  | 投标文件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |  |

供应商：（公章）

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年  月  日

附件八：

供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地址 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年  月  日

附件九：

声   明

致临沂鸿睿招标代理服务有限公司：

我方在参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。在以往前三年采购活动中没有违纪、违规、违约等不良行为。

特此声明。

如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应（报价）的责任，并接受依法施行的处罚。

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或印章）

日  期：    年  月  日

注：重大违法记录，是指投标单位因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 附件十：

- 财务状况良好声明函

（提供经审计的财务报告的无需再提供此声明函）

我公司作为本次招标项目的供应商，参加三维财富广场消防验收改造项目（二次）采购项目活动，根据招标文件要求，我公司现郑重承诺如下：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉，具有健全的财务制度；

- 经营状况良好，公司财务状况良好。

如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

- 供应商（公章）：

- 法定代表人（签字）：

- 日期： 年     月     日

附件十一：

三维财富广场消防维修改造项目工程量清单

| 序号 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水泵房阀门管道等除锈、刷漆等 | 30 |
| 2 | 消防泵房排污泵安装 | 1 |
| 3 | 消防控制室安装烟感系统 | 2 |
| 4 | 防排烟风机7处更换或远程故障维修 | 7 |
| 5 | 报警分机等改双电源供电系统 | 7 |
| 6 | 店铺烟感等丢失部分安装调试安装 | 20 |
| 7 | 厨房喷淋系统改造 | 15 |
| 8 | 可燃气体系统改直接改造 | 1 |
| 9 | 货梯房等地方应急照明系统安装 | 12 |
| 10 | 喷淋系统改造及更换 | 68 |
| 11 | 应急照明和疏散指示线路改造 | 6 |
| 12 | 防火门更换和维修闭门器 | 6 |
| 13 | 防火门填充及封堵 | 30 |
| 14 | 防排烟防火阀更换 | 2 |
| 15 | 送风机管道更换 | 35 |
| 16 | 排烟风机管道更换 | 40 |
| 17 | 部分灭火器更换 | 100 |
| 18 | 配备灭火器箱 | 50 |
| 19 | 6号打印机更换 | 1 |
| 20 | 7号机等故障维修 | 1 |
| 21 | 层显更换 | 3 |
| 22 | 手报更换 | 8 |
| 23 | 防火卷帘开关、蓄电池更换 | 50 |
| 24 | 更换防火卷帘 | 2 |
| 25 | 消火栓系统改造更换 | 6 |
| 26 | 应急照明系统、安全出口指示标志等更换 | 83 |
| 27 | 货梯间中庭电缆老化，更换 | 1 |
| 28 | 南北室外消防疏散楼梯人工除锈重刷防火漆 | 2 |
| 29 | 整体联动试验（螺母、电缆、卡扣等）等材料，配合验收时联动试验调试费 | 1 |
| 30 | CRT更换主机，重做系统 | 1 |
| 31 | 消防车道划定“消防车道严禁占用”等标识； | 1 |
| 32 | 室外水泵接合器、室外消火栓等制作永久性标识 | 4 |
| 33 | 所有厨房区域做防火分割，门窗应采用乙级防火 | 1 |
| 34 | 厨房内电线裸露处理，做好防护 | 1 |

附件：

供应商认为需要提交的其它相关资料

（文件中未提供的表格，投标单位可自行制定。）

供应商（盖章）：

法定代表人或全权代表（签字或盖章）：

日期：    年    月    日